МИНОБРНАУКИ РОССИИ

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Н. ТАТИЩЕВА

| СОГЛАСОВАНО Руководитель программы аспирантуры __________________ В.К. Карпасюк «___» __________ 2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой МиТС __________________ В.В. Смирнов «___» __________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Современные физические методы исследования материалов

| Составители: | Карпасюк В.К., профессор, д.ф.-м.н., и.о. зав. научной совместной лабораторией конструирования и физико-химических исследований оксидных магнитных материалов АГУ – ИМЕТ УрО РАН, главный научный сотрудник; Баделин А.Г., к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник научной совместной лаборатории конструирования и физико-химических исследований оксидных магнитных материалов АГУ – ИМЕТ УрО РАН |
| --- | --- |
| Группа научных специальностей | 1.3. Физические науки |
| Научная специальность | 1.3.8. Физика конденсированного состояния |
| Форма обучения | очная |
| Год приема Срок освоения | 2022 4 года |

Астрахань – 2022

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями и задачами освоения дисциплины «Современные физические методы исследования материалов» являются:

1. на основе концептуальных положений о взаимодействии излучений различного вида и зондов с веществом рассмотреть ряд современных методов исследования, способных обеспечить получение информации о всё более тонких деталях структуры твердых тел и протекающих в них процессов;

2. изучить принципы построения, технические характеристики и возможности аналитического оборудования, получившего наиболее широкое распространение, а также его практическое применение.

Задачи:

– научить основам современных экспериментальных методов исследования строения материалов на микро- и нано-уровнях, а также основным принципам контроля технологии получения материалов с заданными характеристиками;

– сформировать знания, обеспечивающие понимание возможностей структурных методов, их чувствительности, точности, локальности и применимости для различных объектов и задач;

– научить выбирать оптимальные методы для различных объектов и сложных композиций.

# 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины «Современные физические методы исследования материалов» направлено на достижение следующих результатов, определенных программой подготовки научных и научно-педагогическим кадров в аспирантуре.

– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области физики конденсированного состояния с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

– знать физические основы и характеристики аналитических методов исследования твердотельных структур, возможностей и проблем сопоставления теоретических и экспериментальных данных;

– иметь представления о технических и технологических приложениях физики конденсированного состояния, знание физических основ контроля технологии получения выбранного класса материалов с определенными свойствами.

# 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины в зачетных единицах (4 зачетные единицы) с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся составляет:

Таблица 1.

Структура и содержание дисциплины (модуля)

| № п/п | Наименование радела, темы | Семестр | Неделя семестра | Контактная работа (в часах) | Самостоят. работа | Формы текущего контроля успеваемости (по темам) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  |  |
| 1 | Классификация методов исследования материалов. Взаимодействие излучений различного вида с веществом. Методы регистрации излучений. | 3 |  | 2 | 1 |  | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 2 | Методы рентгеноструктурного анализа. | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 7 | Устный доклад, устный отчет |
| 3 | Нейтронография. | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 4 | Просвечивающая электронная микроскопия. | 3 |  | 1 | 1 |  | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 5 | Растровая электронная микроскопия. | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 6 | Рентгеноспектральный микроанализ. | 3 |  | 1 | 2 |  | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 7 | Электронная оже-спектроскопия. | 3 |  | 1 | 1 |  | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 8 | Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. | 3 |  | 1 | 1 |  | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 9 | Масс-спектрометрия вторичных ионов. | 3 |  | 1 | 1 |  | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 10 | Ядерная гамма-резонансная (мёсбауэровская) спектроскопия. | 3 |  | 1 | 1 |  | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 11 | Магнитный резонанс. | 3 |  | 1 | 1 | 4 | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 12 | Сканирующая зондовая микроскопия. | 3 |  | 1 | 1 | 4 | 8 | Устный доклад, устный отчет |
| 13 | Новые концептуальные идеи и направления развития методов исследования вещества. | 3 |  | 1 | 1 |  | 7 | Презентация, коллоквиум |
| ИТОГО |  |  | 14 | 14 | 14 | 102 | Дифференцированный зачет |

Условные обозначения:

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;

СР – самостоятельная работа по отдельным темам

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

## 4.1. Указания по организации и проведению лекционных, практических (семинарских) и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения

Освоение дисциплины «Современные физические методы исследования материалов» предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Новые информационные технологии в формировании компетентностного подхода, комплексности знаний и умений, могут быть реализованы в курсе посредством использования мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы. Использование новых технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование аспирантов по соответствующим темам курса.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

– ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;

– участие в дискуссиях;

– выполнение проектных и иных заданий;

– ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.

## 4.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. В процессе самостоятельной работы аспирант должен научиться понимать сущность предмета изучаемой дисциплины, уметь анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Все виды учебных занятий основываются на активной самостоятельной работе обучающихся. На самостоятельное изучение выносятся темы, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

| Номер радела (темы) | Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение | Кол-во часов | Форма работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 | Методы регистрации излучений различного вида. Рентгеновское излучение и гамма-кванты. Области применения рентгеновского излучения в диагностике микро- и наносистем. | 8 | Реферат |
| Тема 2 | Устройство рентгеновского дифрактометра. Источники рентгеновского излучения. Детекторы. Современные дифрактометры. Фазовый анализ. | 7 | Реферат |
| Тема 3 | Особенности устройства и аналитические возможности нейтронных дифрактометров для магнитных исследований. Аппаратура для получения нейтронограмм по времени пролета и ее возможности. | 8 | Реферат |
| Тема 4 | Конструкция систем просвечивающего электронного микроскопа. Лоренцевская электронная микроскопия. Методы подготовки образцов. | 8 | Реферат |
| Тема 5 | Конструкция РЭМ. Основные информационные сигналы, развертка. Разделение информации о топографии поверхности и составе объекта. Методы увеличения разрешающей способности. Особенности современных растровых микроскопов. | 8 | Реферат |
| Тема 6 | Комбинированные установки «Электронно-зондовый микроанализатор( РЭМ». Сочетание методов РЭМ и РСМА. Алгоритм установления связи интенсивности аналитической линии характеристического излучения с концентрацией элемента в образце. Расчет поправок. | 8 | Реферат |
| Тема 7 | Эффект Оже. Энергетический спектр электронов Оже. Устройство Оже-спектрометров. Основные характеристики и применение. | 8 | Реферат |
| Тема 8 | Химические связи и сдвиги энергетических уровней атомов. Конструкция РФЭС-спектрометров. Анализаторы и детекторы. Интерпретация спектров, области применения метода РФЭС. | 8 | Реферат |
| Тема 9 | Устройство и аналитические возможности растрового ионного микроскопа. Проблемы расшифровки масс-спектров и обработк данных количественного анализа | 8 | Реферат |
| Тема 10 | Анализ магнитной микроструктуры твердых тел методом ЯГРС. Особенности и возможности зондовой мёссбауэровской спектроскопии. | 8 | Реферат |
| Тема 11 | Физические основы, аппаратурная реализация и применения метода ядерного магнитного резонанса. | 8 | Реферат |
| Тема 12 | Принцип работы, устройство и применение атомно-силового микроскопа. Способы пробоподготовки для сканирующей зондовой микроскопии. | 8 | Реферат |
| Тема 13 | Новые подходы к расширению возможностей аналитического оборудования и усовершенствованию способов обработки сигналов. | 7 | Реферат |

## 4.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины (модуля), выполняемые обучающимися самостоятельно.

Программой не предусмотрены контрольные работы по дисциплине. Однако, по усмотрению преподавателя или по просьбе аспиранта, допустимо для повышения оценки взять дополнительную письменную работу, выполняемую внеаудиторно. Работа может носить характер теста, доклада, реферата и т.д.

Реферат – индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая изложение современной литературы по определенному вопросу либо проблеме.

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения.

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.

Общие требования оформления доклада/реферата/контрольной работы

Доклад/реферат выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в Microsoft Word; объем: 5-10 страниц текста для доклада, 10-15 страниц текста для реферата (приложения к работе не входят в ее объем). Размер шрифта – 14; интервал – 1,5; с нумерацией страниц сверху страницы посередине, абзацный отступ на расстоянии 2,25 см от левой границы поля. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. Количество источников: не менее 5-8 различных источников для доклада, не менее 8-10 для реферата.

Все формулы, единицы измерений, расчеты приводятся и ведутся в системе СИ.

При оформлении работы соблюдаются поля:

левое – 25 мм;

правое – 10 мм;

нижнее – 20 мм;

верхнее – 20 мм

Оформление таблиц:

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы должны быть ссылки в реферате. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Оформление иллюстраций:

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в реферате.

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 — Схема карты сайта.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Приложения

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением справочного приложения «Библиография», которое располагают последним.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

Представление.

Реферат должен быть представлен в двух видах: печатном и электронном.

# 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине могут использоваться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

## 5.1. Образовательные технологии

| № | Формы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульное обучение | Лабораторные работы. |
| 2 | Кейс-метод (научный театр) | Занятия проходят по следующей схеме. Предлагается текст научной статьи по изучаемой дисциплине, объемом 8 – 12 страниц: 1) кратко изложить содержание статьи (объём 1 – 1,5 стр.); 2) подготовить плакат, на котором будет показана структура статьи и ее основная идея; 3) подготовить презентацию материала на 5 минут (5 – 6 слайдов); 4) подготовить презентацию материала на 15 минут (15 – 20 слайдов). |
| 3 | Самостоятельная работа | Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений, заключается в: работе обучающихся с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных источников информации по заданной проблеме, выполнении домашних заданий, переводе материалов из тематических информационных ресурсов с иностранных языков, изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, изучении теоретического материала к лабораторным занятиям, изучении инструкций по эксплуатации оборудования и выполнению лабораторных работ, подготовке к диф.зачету. |
| 4 | Интервьюирование и беседа | Разбор конкретных ситуаций использования современных физико-технических достижений в научных, исследовательских, социально-экономических задачах и для решения проблем в материаловедении и технологии современных и перспективных материалов |

Учебные занятия по дисциплине могут проводиться с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателя в режимах on-line и off-line в формах: видеолекций, лекций-презентаций, видеоконференции, собеседования в режиме чат, выполнения виртуальных практических и лабораторных работ и др.

## 5.2. Информационные технологии

– использование возможностей Интернета в учебном процессе (использование информационного сайта преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных работ, ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.));

– использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронные библиотеки, журналы и т.д.) как источников информации;

– использование возможностей электронной почты преподавателя;

– использование средств представления учебной информации (электронных учебных пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.);

– использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети (веб-конференции, форумы, учебно-методические материалы и др.));

– использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информационные ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится учебный процесс)

– использование виртуальной обучающей среды (или системы управления обучением LМS Moodle) или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров.

## 5.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

– Лицензионное программное обеспечение

| Наименование программного обеспечения | Назначение |
| --- | --- |
| Adobe Reader | Программа для просмотра электронных документов |
| Платформа дистанционного обучения LМS Moodle | Виртуальная обучающая среда |
| Mozilla FireFox | Браузер |
| Microsoft Office 2013, Microsoft Office Project 2013, Microsoft Office Visio 2013 | Пакет офисных программ |
| 7-zip | Архиватор |
| Microsoft Windows 7 Professional | Операционная система |
| Kaspersky Endpoint Security | Средство антивирусной защиты |
| Google Chrome | Браузер |
| Notepad++ | Текстовый редактор |
| OpenOffice | Пакет офисных программ |
| Paint .NET | Растровый графический редактор |
| MathCad 14 | Система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением |
| KOMPAS-3D V13 | Создание трехмерных ассоциативных моделей отдельных элементов и сборных конструкций из них |
| VLC Player | Медиапроигрыватель |
| VMware (Player) | Программный продукт виртуализации операционных систем |
| Far Manager | Файловый менеджер |
| Sofa Stats | Программное обеспечение для статистики, анализа и отчетности |
| WinDjView | Программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu |
| MATLAB R2014a | Пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений |

– Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы

| Учебный год | Наименование современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем |
| --- | --- |
| 2022/2023 | Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com Имя пользователя: AstrGU Пароль: AstrGU |
|  | Электронные версии периодических изданий, размещённые на сайте информационных ресурсов www.polpred.com |
|  | Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-систем» https://library.asu.edu.ru/catalog/ |
|  | Электронный каталог «Научные журналы АГУ» https://journal.asu.edu.ru/ |
|  | Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) – сводная база данных, содержащая полную аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным отраслям знаний. Участники проекта предоставляют друг другу электронные копии отсканированных статей из книг, сборников, журналов, содержащихся в фондах их библиотек.http://mars.arbicon.ru |
|  | Справочная правовая система КонсультантПлюс. Содержится огромный массив справочной правовой информации, российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты, технические нормы и правила. http://www.consultant.ru |
|  | Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru |
|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru |
|  | Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru |
|  | Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) https://fadm.gov.ru |
|  | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru |
|  | Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» http://zhit-vmeste.ru |

– Перечень международных реферативных баз данных научных изданий

| Учебный год | Наименование международных реферативных баз данных научных изданий |
| --- | --- |
| 2022/2023 | Полнотекстовая коллекция журналов IOP Science издательство IOP Publishing – Database |
|  | Индекс научного цитирования Web of Science Clarivate Analytics |
|  | Электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier |
|  | База данных Scopus издательства Elsevier |

# 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

## 6.1. Паспорт фонда оценочных средств

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Современные физические методы исследования материалов» проверяется сформированность у обучающихся планируемых результатов обучения, указанных в разделе 2 настоящей программы.

Таблица 3

Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля),

результатов обучения по дисциплине (модулю) и оценочных средств

| № п/п | Контролируемые разделы (этапы) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Классификация методов исследования материалов. Взаимодействие излучений различного вида с веществом. Методы регистрации излучений. | Устный доклад, устный отчет |
| 2 | Методы рентгеноструктурного анализа. | Устный доклад, устный отчет |
| 3 | Нейтронография. | Устный доклад, устный отчет |
| 4 | Просвечивающая электронная микроскопия. | Устный доклад, устный отчет |
| 5 | Растровая электронная микроскопия. | Устный доклад, устный отчет |
| 6 | Рентгеноспектральный микроанализ. | Устный доклад, устный отчет |
| 7 | Электронная оже-спектроскопия. | Устный доклад, устный отчет |
| 8 | Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. | Устный доклад, устный отчет |
| 9 | Масс-спектрометрия вторичных ионов. | Устный доклад, устный отчет |
| 10 | Ядерная гамма-резонансная (мёсбауэровская) спектроскопия. | Устный доклад, устный отчет |
| 11 | Магнитный резонанс. | Устный доклад, устный отчет |
| 12 | Сканирующая зондовая микроскопия. | Устный доклад, устный отчет |
| 13 | Новые концептуальные идеи и направления развития методов исследования вещества. | Презентация, коллоквиум |

## 6.2 Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал оценивания

Таблица 4

Показатели оценивания результатов обучения

| Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 «отлично» | демонстрирует глубокое знание теоретического материала при выполнении заданий; последовательно и правильно выполняет задания; обоснованно излагает свои мысли и делает необходимые выводы; правильно и аргументированно отвечает на вопросы, приводит примеры. |
| 4 «хорошо» | демонстрирует знание теоретического материала при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания; обоснованно излагает свои мысли и делает необходимые выводы; допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя. |
| 3 «удовлетворительно» | демонстрирует отдельные, несистематизированные знания, не способен применить знание теоретического материала при выполнении заданий; испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий; выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов. |
| 2 «неудовлетворительно» | демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не может привести примеры |

Таблица 5

Показатели оценивания результатов обучения

| Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| «Зачтено» | Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные аспирантом. |
| «Не зачтено» | Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа аспиранта. Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от ответа |

## 6.3 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения

Темы рефератов

- Методы регистрации излучений различного вида. Рентгеновское излучение и гамма-кванты. Области применения рентгеновского излучения в диагностике микро- и наносистем.

- Устройство рентгеновского дифрактометра. Источники рентгеновского излучения. Детекторы. Современные дифрактометры. Фазовый анализ.

- Особенности устройства и аналитические возможности нейтронных дифрактометров для магнитных исследований. Аппаратура для получения нейтронограмм по времени пролета и ее возможности.

- Конструкция систем просвечивающего электронного микроскопа. Лоренцевская электронная микроскопия. Методы подготовки образцов.

- Конструкция РЭМ. Основные информационные сигналы, развертка. Разделение информации о топографии поверхности и составе объекта. Методы увеличения разрешающей способности. Особенности современных растровых микроскопов.

- Комбинированные установки «Электронно-зондовый микроанализатор( РЭМ». Сочетание методов РЭМ и РСМА. Алгоритм установления связи интенсивности аналитической линии характеристического излучения с концентрацией элемента в образце. Расчет поправок.

- Эффект Оже. Энергетический спектр электронов Оже. Устройство Оже-спектрометров. Основные характеристики и применение.

- Химические связи и сдвиги энергетических уровней атомов. Конструкция РФЭС-спектрометров. Анализаторы и детекторы. Интерпретация спектров, области применения метода РФЭС.

- Устройство и аналитические возможности растрового ионного микроскопа. Проблемы расшифровки масс-спектров и обработк данных количественного анализа

- Анализ магнитной микроструктуры твердых тел методом ЯГРС. Особенности и возможности зондовой мёссбауэровской спектроскопии.

- Физические основы, аппаратурная реализация и применения метода ядерного магнитного резонанса.

- Принцип работы, устройство и применение атомно-силового микроскопа. Способы пробоподготовки для сканирующей зондовой микроскопии.

- Новые подходы к расширению возможностей аналитического оборудования и усовершенствованию способов обработки сигналов.

Вопросы к устным докладам и устным отчетам

- Чем обусловлено различие взаимодействия с веществом электромагнитных излучений, относящихся к разным спектральным областям?

- Какими факторами определяется глубина проникновения электронов в вещество? Чем отличается взаимодействие ионов с веществом?

- Какие процессы дают наибольший вклад в энергию взаимодействия нейтронов с веществом?

- В чем состоит отличие основных механизмов рассеяния рентгеновских лучей и нейтронов веществом?

- Перечислите задачи, решаемые с помощью структурного анализа.

- В чем заключается физический смысл максимумов функций распределения электронной и ядерной плотностей, а также электростатического потенциала в кристаллах?

- Каковы возможные причины уширения рентгеновских дифракционных линий относительно инструментальной ширины?

- Какими способами могут быть разделены вклады ядерного и магнитного рассеяния в нейтронограммы?

- Сопоставьте возможности и основные характеристики электронного и оптического микроскопов.

- В каких электронах композиционный контраст растрового электронно-микроскопического изображения выше – в отраженных или во вторичных?

- Почему при возбуждении К-серии характеристического рентгеновского излучения обязательно возникают и все остальные серии (L, M и т.д.)?

- Какие поправки необходимо вносить при проведении количественного рентгеноспектрального микроанализа с помощью электронного зонда?

- В чем сходство и различие механизмов генерации электронов Оже и характеристического рентгеновского излучения?

- Эффективна ли Оже-спектроскопия для анализа легких элементов (Z ( 3 ( 10)?

- Позволяют ли рентгеновские фотоэлектронные спектры определять валентное состояние атомов в ионных соединениях?

- Как соотносится глубина выхода фотоэлектронов с глубиной выхода электронов Оже?

- В чем заключается физическая сущность метода масс-спектрометрии вторичных ионов? Какие элементы состава твердых тел могут быть определены этим методом?

- Какие мессбауэровские изотопы чаще всего используются для исследований твердых тел и почему?

- Перечислите основные параметры мессбауэровского спектра.

- В чем заключаются общность и различие явлений ФМР и ЯМР?

- Перечислите слагаемые эффективных полей, в которых прецессируют магнитные моменты электронов и ядер в магнитных материалах.

- Каковы особенности магнитного резонанса в ферримагнетиках?

- От каких факторов зависит ширина линии ФМР?

- Какова природа взаимодействия зонда атомно-силового микроскопа с поверхностью исследуемого образца?

- Каким способом возможно отображение плотности электронных состояний экспериментального образца с помощью сканирующего туннельного микроскопа?

Темы итогового коллоквиума и презентации

- Эффективность сочетания рентгенографии, нейтронографии и электронографии при комплексном анализе кристаллической и магнитной структур материалов.

- Преимущества масс-спектрометрии вторичных ионов по сравнению с методами рентгеноспектрального микроанализа и электронной оже-спектроскопии.

- Использование новых явлений для анализа материалов. Применение новых видов излучения и новых комбинаций различных воздействий на вещество.

- Разработка новых подходов к теоретическому описанию явлений и к способам обработки сигналов.

- Техническое усовершенствование и расширение возможностей аппаратуры.

Вопросы к зачету по дисциплине

- Сравнительные характеристики дифракционных методов исследования с использованием рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. Структурные амплитуды рассеяния.

- Основные методы рентгеноструктурного анализа: метод Лауэ; метод вращения; метод Дебая-Шерера.

- Основы рентгеноструктурного фазового анализа. Измерение периодов кристаллической решетки.

- Нейтронография: физические основы; аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Просвечивающая электронная микроскопия: физические основы и аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Растровая электронная микроскопия: физические основы и аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Рентгеноспектральный микроанализ: физические основы и аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Электронная оже-спектроскопия: физические основы и аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия: физические основы и аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Масс-спектрометрия вторичных ионов: физические основы и аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Ядерная гамма-резонансная (мессбауэровская) спектроскопия: физические основы и аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

- Магнитный резонанс: резонанс в электронной подсистеме; магнитный резонанс в системе ядер; спектрометры и применение методов ЭПР, ФМР и ЯМР.

- Сканирующая зондовая микроскопия: физические основы сканирующей туннельной микроскопии, атомно-силовой и магнитно-силовой микроскопии; аппаратурная реализация; основные характеристики и применение.

## 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание осуществляется по материалам фонда оценочных средств, проводится в виде текущего и внутрисеместрового контролей, промежуточной аттестации. Формами текущего контроля являются ответы на семинарских занятиях, устные доклады, устные отчеты, презентации, подготовленные рефераты. Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения дисциплины в форме зачета.

В течение семестра аспирант обязан выполнить самостоятельные работы в установленный срок, готовиться к учебным занятиям и принимать участие в работе группы в течение этих учебных занятий.

Допускается отсутствие на занятиях только при предоставлении официального документа, подтверждающего факт отсутствия. Только при наличии данного документа будут оценены задания, выполняемые группой во время отсутствия аспиранта и представленные им в письменной форме.

Методы оценки: применяется система оценивания по 5-ти балльной системе.

Независимо от набранной в семестре текущей суммы баллов обязательным условием перед сдачей дифференцированного зачета является выполнение аспирантом необходимых по рабочей программе для дисциплины видов заданий.

Преподаватель, реализующий дисциплину (модуль), в зависимости от уровня подготовленности обучающихся может использовать иные формы, методы контроля и оценочные средства, исходя из конкретной ситуации.

# 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Основная литература:

- Карпасюк В.К., Смирнов А.М. Зондирующие методы исследований в материаловедении. – Астрахань: АГУ, издатель Сорокин Р.В. – 2014 (ISBN 978-5-91910-342-4). (20 экз.)

- Карпасюк В.К., Баделин А.Г., Датская З.Р., Меркулов Д.И. Основы материаловедения перовскитоподобных манганитов: Учебное пособие. – Астрахань: Изд. Сорокин Р.В., 2018. (4 экз.).

- Криштал М.М., Ясников И.С., Полунин В.И., Филатов А.М., Ульяненков А.Г. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ. Под общ. ред. М. Криштала. – М.: Техносфера, 2009. – 208 c. (1 экз).

- Кларк Э.Р., Эберхардт К.Н. Микроскопические методы исследования материалов М: Техносфера. – 2007 (1 экз)

- Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. Издание 4. М: Техносфера. - 2009, (2 экз)

- Лаваньини И., Маньо Ф., Сералья Р., Тральди П. Количественнные методы в масс-спектрометрии. Москва, Технсфера. - 2008.-176с. (1 экз.)

- Перинский В.В. Материаловедение: законы, методы, контроль: словарь / В.В. Перинский, И.В. Перинская. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 109 c. – ISBN 978-5-4497-0421-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/90535.html

- Эгертон Р.Ф. Мир физики и техники: Физические принципы электронной микроскопии. – Москва, Техносфера. – 2010.-304с. (1 экз.)

- Карпасюк В.К., Меркулов Д.И., Гаранин И.М. Изучение свойств магнитных материалов методом ферромагнитного резонанса. Методические рекомендации к лабораторной работе. – Астрахань, Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2014. – 12 с.(30 экз.)

- Смирнов А.М., Карпасюк В.К. Определение плотности электронных состояний в полупроводниках методом сканирующей туннельной спектроскопии Методические рекомендации к лабораторной работе - Астрахань: Издатель Сорокин Роман Васильевич, 2014. – 28 с. (30 экз.)

- Смирнов А.М., Карпасюк В.К. Анализ микро- и наноструктуры керамических оксидных материалов. Методические рекомендации к лабораторной работе. - Астрахань. Издательство Астраханского государственного университета, 2014. – 19 с. (30 экз.)

б) Дополнительная литература

- Карпасюк В.К. Современные физические методы исследования материалов. Астрахань: Изд-во АГПИ. – 1994 г.(15 экз.)

- Неволин В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике. – Москва, Техносфера. –2006.-160с. (10 экз.)

- Еремина Р.М., Яцык И.В., Муковский Я.М., Круг фон Нидда Х.А., Лоидл А. Определение области существования ферромагнитных нанообразований в парафазе La1-xВаxMnO3 методом ЭПР // Письма в ЖЭТФ. – 2007. – Т.85. – Вып.1. – С.57-60.

- Брандон Д., Каплан У. Микрострукутра материалов. Методы исследования и контроля. – Москва, Техносфера.- 2006. - 384 с. (5 экз.)

- Ю.А. Изюмов, Р.П. Озеров. Магнитная нейтронография. – М.: Наука, 1966. – 532 с. (1 экз).

- Балдев Радж, Раджендран В. Применения ультразвука. Москва, Техносфера. – 2006. - 576 с. (1 экз.)

- Батаев В.А., Батаев А.А., Алхимов А.П. Методы структурного анализа материалов и контроля качества деталей. Москва, Флинта, Наука. – 2007. – 224 с. (2 экз.)

- Латышенко К.П. Методы исследований процессов и материалов: практикум / К.П. Латышенко. – 2-е изд. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 197 c. – ISBN 978-5-4487-0400-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79646.html

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru. https://book.ru

3. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». https://biblio.asu.edu.ru

# 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    - Технические и электронные средства обучения и контроля знаний студентов: компьютер с выходом в Internet, мультмедийный проектор;

    - Рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD-7000 совместной Лаборатории конструирования и физико-химических исследований оксидных магнитных материалов АГУ – ИМЕТ УрО РАН, набор экспериментальных образцов.

    - Спектрометр ферромагнитного резонанса «ЯСТРЕБ», набор экспериментальных образцов.

    - Микровеберметр Ф-191.

    - Сканирующий туннельный микроскоп СТМ-ЛМЭ-3;

    - Комплекс нанотехнологического оборудования «Умка-02-G»; набор экспериментальных образцов, зонды (электрохимически травленая вольфрамовая проволока);

    - Программное обеспечение анализа изображений «Siams Photolab».

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого требуется заявление аспиранта (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).